## Planilha1
PLANILHA DISCRIMINADA DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÕES E/OU INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS ÁREAS DOS PRÓPRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA DO SUL
Item | Descrição dos Materiais/Serviços | Unid. | Qtd. | V. Unit. Materiais | V. Unit. Mão de Obra | Total
OBRAS CIVIS: RECUPERAÇÃO DE LAJES, PAREDES, PISOS, ABERTURAS METÁLICAS, CABINES PRIMÁRIAS E DUTOS SUBTERRÂNEOS:
1 | LAJE PRÉ-FABRICADA ENTREPISO 12CM TAVELA CIMENTO | M² | 1
2 | LAJE CONCRETO ARMADO FCK 30MPA- ESCORA, FORMA, ARMADURAS, LANÇAMENTOS, CURA | M³ | 1
3 | PISO ARMADO MALHA AÇO CA-60-12CM FCK15MPA | M² | 1
4 | PISO BASALTO IRREGULAR-ARG.CA-AR(1:5)10%CI-5CM | M² | 1
5 | PISO BASALTO SERRADO 45X45-ARG.CI-AR 1:4-3CM | M² | 1
6 | PISO BASALTO POLIDO 46X46-ARG.CI-AR 1:4-3CM | M² | 1
7 | FORMA GUIAS CEDRINHO-LAJE-REAPROVEIT-3X-INCL.ESCORAM. | M² | 1
8 | PREPARAÇÃO DE PAREDES INT/EXT. 1 DEMÃO | M² | 1
9 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMÃO | M² | 1
10 | CONCRETO FCK 30MPA - PREPARO, LANÇAMENTO E CURA | M³ | 1
11 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO-DE 15CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | M² | 1
12 | ALVENARIA TIJOLO MACIÇO-DE 25CM-J15MM CI-CA-AR 1:2:8 | M² | 1
13 | ALVENARIA TIJOLO 06 FUROS | M² | 1
14 | ALVENARIA ESTRUTURA COM BLOCOS DE CONCRETO 19 CM | M² | 1
15 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM HIDRO-ASFALTO 4 DEMÃOS | M² | 1
16 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MEMBRANA A QUENTE 1 DEMÃO | M² | 1
17 | REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO) | M² | 1
18 | PORTA VENEZIANA SIMPLES FERRO GALVANIZADO - VALOR M²(SUBESTAÇÃO) | M² | 1
19 | VENEZIANA DUPLA PARA JANELA FERRO GALVANIZADO - VALOR M² | M² | 1
20 | VENEZIANA SIMPLES PARA JANELA FERRO GALVANIZADO- VALOR M² | M² | 1
21 | VENEZIANA DUPLA PARA PORTA FERRO GALVANIZADO - VALOR M² | M² | 1
22 | GRADIL EM TELA OTIS MALHA 15MM, ARAME 14 BWG, ESTRUTURADA EM FERRO CANTONEIRA 2"X2"X1/4" COM PORTAS , TRINCO E DISP. PARA CADEADO - VALOR M² | M² | 1
23 | CONSTRUÇÃO DE MURETA DE MEDIÇÃO 2000 X 2000 X 600) MM, PADRÃO MEDIÇÃO CONCESSIONÁRIA RGE SUL PARA TRANSFORMADOR DE ATÉ 300 KVA EM POSTE (SOMENTE PARTE CIVIL) | CJ | 1
24 | ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA COM PROFUND. MÍNIMA DE 70CM, PARA COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO COM CAMADA DE CONCRETO, AREIA COMPACTADA, CAMADA DE CIMENTO E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO DAS CALCADAS | M2 | 1
25 | DUTO PEAD - KANALEX HOMOLOGADO PELA CONCESSIONARIA RGE SUL NBR DN-4" | M | 1
26 | DUTO PEAD - KANALEX HOMOLOGADO PELA CONCESSIONARIA RGE SUL NBR DN-3" | M | 1
27 | DUTO PEAD - KANALEX HOMOLOGADO PELA CONCESSIONARIA RGE SUL NBR DN-2" | M | 1
28 | DUTO PEAD - KANALEX HOMOLOGADO PELA CONCESSIONARIA RGE SUL NBR DN-1.1/2" | M | 1
29 | DUTO PEAD - KANALEX HOMOLOGADO PELA CONCESSIONARIA RGE SUL NBR DN-1.1/4" | M | 1
30 | SUBIDA LATERAL PARA ELETRODUTO E DUTO KANALEX HOMOLOGADO NBR, DIAM. 2" | PÇ | 1
31 | SUBIDA LATERAL PARA ELETRODUTO E DUTO KANALEX HOMOLOGADO NBR, DIAM. 3" | PÇ | 1
32 | SUBIDA LATERAL PARA ELETRODUTO E DUTO KANALEX HOMOLOGADO NBR, DIAM. 4" | PÇ | 1
ELÉTRICA: REDES AÉREAS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, LUMINÁRIAS E POSTES:
33 | VÃO REDE BT, MULTIPLEX 10 MM2, MONOFÁSICO, PADRÃO RGE/CPFL. | CJ | 1
34 | VÃO REDE BT, MULTIPLEX 10 MM², TRIFÁSICO, PADRÃO RGE/CPFL. | CJ | 1
35 | VÃO REDE BT, MULTIPLEX 16 MM², TRIFÁSICO, PADRÃO RGE/CPFL. | CJ | 1
36 | VÃO REDE BT, MULTIPLEX 25 MM², TRIFÁSICO, PADRÃO RGE/CPFL. | CJ | 1
37 | VÃO REDE BT, MULTIPLEX 35 MM², TRIFÁSICO, PADRÃO RGE/CPFL. | CJ | 1
38 | VÃO REDE BT, MULTIPLEX 50 MM², TRIFÁSICO, PADRÃO RGE/CPFL. | CJ | 1
39 | VÃO REDE BT, MULTIPLEX 70 MM², TRIFÁSICO, PADRÃO RGE/CPFL. | CJ | 1
40 | VÃO REDE BT, MULTIPLEX 120 MM², TRIFÁSICO, PADRÃO RGE/CPFL. | CJ | 1
41 | VÃO REDE AT, XLPE 70MM2, PADRÃO RGE/CPFL. | CJ | 1
42 | POSTE DE CONCRETO CÔNICO 4 KN 9M, INDAIAL OU SIMILAR | CJ | 1
43 | POSTE DE CONCRETO CÔNICO 6 KN 9M, INDAIAL OU SIMILAR | CJ | 1
44 | POSTE DE CONCRETO CÔNICO 10 KN 9M, INDAIAL OU SIMILAR | CJ | 1
45 | POSTE DE CONCRETO CÔNICO 4 KN 10M, INDAIAL OU SIMILAR | CJ | 1
46 | POSTE DE CONCRETO CÔNICO 6 KN 10M, INDAIAL OU SIMILAR | CJ | 1
47 | POSTE DE CONCRETO CÔNICO 10 KN 10M,INDAIAL OU SIMILAR | CJ | 1
48 | POSTE DE CONCRETO CÔNICO 4 KN 11M, INDAIAL OU SIMILAR | CJ | 1
49 | POSTE DE CONCRETO CÔNICO 6 KN 11M, INDAIAL OU SIMILAR | CJ | 1
50 | POSTE DE CONCRETO CÔNICO 10 KN 11M, INDAIAL OU SIMILAR | CJ | 1
51 | POSTE DE CONCRETO CÔNICO 4 KN 12M, INDAIAL OU SIMILAR | CJ | 1
52 | POSTE DE CONCRETO CÔNICO 6 KN 12M, INDAIAL OU SIMILAR | CJ | 1
53 | POSTE DE CONCRETO CÔNICO 10 KN 12M, INDAIAL OU SIMILAR | CJ | 1
54 | POSTE METÁLICO, RETO 4 METROS (Ø60,3MM) FONINI OU SIMILAR | CJ | 1
55 | POSTE METÁLICO, RETO 6 METROS (Ø60,3MM) FONINI OU SIMILAR | CJ | 1
56 | POSTE METÁLICO, RETO 8 METROS (Ø60,3MM) FONINI OU SIMILAR | CJ | 1
57 | POSTE METÁLICO, RETO 10 METROS (Ø60,3MM) FONINI OU SIMILAR | CJ | 1
58 | POSTE METÁLICO, RETO 12 METROS (Ø114,3MM) FONINI OU SIMILAR | CJ | 1
59 | POSTE DE FIBRA RETO 10M LIVRE, ENGASTAR - FAB. PERFEITO OU SIMILAR | CJ | 1
60 | POSTE DE FIBRA RETO 12M LIVRE, ENGASTAR - FAB. PERFEITO OU SIMILAR | CJ | 1
61 | POSTE DE FIBRA RETO 4M LIVRE, ENGASTAR - FAB. PERFEITO OU SIMILAR | CJ | 1
62 | POSTE DE FIBRA RETO 6M LIVRE, ENGASTAR - FAB. PERFEITO OU SIMILAR | CJ | 1
63 | POSTE DE FIBRA RETO 8M LIVRE, ENGASTAR - FAB. PERFEITO OU SIMILAR | CJ | 1
64 | PRFV SUPORTE 1 LUMINÁRIA | PÇ | 1
65 | PRFV SUPORTE 2 LUMINÁRIA | PÇ | 1
66 | PRFV SUPORTE 3 LUMINÁRIA | PÇ | 1
67 | PRFV SUPORTE 4 LUMINÁRIA | PÇ | 1
68 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA DE PELO MENOS 150 LÚMENS/WATT, PREPARADA PARA TELEGESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SMART CITY) E POSSUIR ATÉ 10 ANOS DE GARANTIA. SER CERTIFICADA DE ACORDO COM A PORTARIA N°20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, COM CERTIFICAÇÃO PROCEL, POTÊNCIA NOMINAL DE 50 W (+ OU – 10%); EFICIENCIA LUMINOSA – 150 LM/W (+ OU – 10%); TEMPERATURA DE COR (TCC) – 4.000 / 5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO IP – 66; IMPACTO MECÂNICO – IK09; TOMADA – 7 PINOS; MATERIAL DA LENTE – POLICARBONATO; RELÉ FOTOELÈTRICO / SHORTING CAP – SIM; TELEGESTÃO – PERMITIR O GERENCIAMENTO REMOTO; EXPECTATIVA VIDA ÚTIL – 100.000 HORAS; GARANTIA – MINIMO 10 ANOS. | CJ | 1
69 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA DE PELO MENOS 150 LÚMENS/WATT, PREPARADA PARA TELEGESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SMART CITY) E POSSUIR ATÉ 10 ANOS DE GARANTIA. SER CERTIFICADA DE ACORDO COM A PORTARIA N°20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, COM CERTIFICAÇÃO PROCEL, POTÊNCIA NOMINAL DE 60 W (+ OU – 10%); EFICIENCIA LUMINOSA – 150 LM/W (+ OU – 10%); TEMPERATURA DE COR (TCC) – 4.000 / 5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO IP – 66; IMPACTO MECÂNICO – IK09; TOMADA – 7 PINOS; MATERIAL DA LENTE – POLICARBONATO; RELÉ FOTOELÈTRICO / SHORTING CAP – SIM; TELEGESTÃO – PERMITIR O GERENCIAMENTO REMOTO; EXPECTATIVA VIDA ÚTIL – 100.000 HORAS; GARANTIA – MINIMO 10 ANOS. | CJ | 1
70 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA DE PELO MENOS 150 LÚMENS/WATT, PREPARADA PARA TELEGESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SMART CITY) E POSSUIR ATÉ 10 ANOS DE GARANTIA. SER CERTIFICADA DE ACORDO COM A PORTARIA N°20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, COM CERTIFICAÇÃO PROCEL, POTÊNCIA NOMINAL DE 70 W (+ OU – 10%); EFICIENCIA LUMINOSA – 150 LM/W (+ OU – 10%); TEMPERATURA DE COR (TCC) – 4.000 / 5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO IP – 66; IMPACTO MECÂNICO – IK09; TOMADA – 7 PINOS; MATERIAL DA LENTE – POLICARBONATO; RELÉ FOTOELÈTRICO / SHORTING CAP – SIM; TELEGESTÃO – PERMITIR O GERENCIAMENTO REMOTO; EXPECTATIVA VIDA ÚTIL – 100.000 HORAS; GARANTIA – MINIMO 10 ANOS. | CJ | 1
71 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA DE PELO MENOS 150 LÚMENS/WATT, PREPARADA PARA TELEGESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SMART CITY) E POSSUIR ATÉ 10 ANOS DE GARANTIA. SER CERTIFICADA DE ACORDO COM A PORTARIA N°20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, COM CERTIFICAÇÃO PROCEL, POTÊNCIA NOMINAL DE 90 W (+ OU – 10%); EFICIENCIA LUMINOSA – 150 LM/W (+ OU – 10%); TEMPERATURA DE COR (TCC) – 4.000 / 5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO IP – 66; IMPACTO MECÂNICO – IK09; TOMADA – 7 PINOS; MATERIAL DA LENTE – POLICARBONATO; RELÉ FOTOELÈTRICO / SHORTING CAP – SIM; TELEGESTÃO – PERMITIR O GERENCIAMENTO REMOTO; EXPECTATIVA VIDA ÚTIL – 100.000 HORAS; GARANTIA – MINIMO 10 ANOS. | CJ | 1
72 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA DE PELO MENOS 150 LÚMENS/WATT, PREPARADA PARA TELEGESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SMART CITY) E POSSUIR ATÉ 10 ANOS DE GARANTIA. SER CERTIFICADA DE ACORDO COM A PORTARIA N°20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, COM CERTIFICAÇÃO PROCEL, POTÊNCIA NOMINAL DE 117W (+ OU – 10%); EFICIENCIA LUMINOSA – 150 LM/W (+ OU – 10%); TEMPERATURA DE COR (TCC) – 4.000 / 5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO IP – 66; IMPACTO MECÂNICO – IK09; TOMADA – 7 PINOS; MATERIAL DA LENTE – POLICARBONATO; RELÉ FOTOELÈTRICO / SHORTING CAP – SIM; TELEGESTÃO – PERMITIR O GERENCIAMENTO REMOTO; EXPECTATIVA VIDA ÚTIL – 100.000 HORAS; GARANTIA – MINIMO 10 ANOS. | CJ | 1
73 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA DE PELO MENOS 150 LÚMENS/WATT, PREPARADA PARA TELEGESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SMART CITY) E POSSUIR ATÉ 10 ANOS DE GARANTIA. SER CERTIFICADA DE ACORDO COM A PORTARIA N°20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. COM CERTIFICAÇÃO PROCEL, POTÊNCIA NOMINAL DE 128W (+ OU – 10%); EFICIENCIA LUMINOSA – 150 LM/W (+ OU – 10%); TEMPERATURA DE COR (TCC) – 4.000 / 5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO IP – 66; IMPACTO MECÂNICO – IK09; TOMADA – 7 PINOS; MATERIAL DA LENTE – POLICARBONATO; RELÉ FOTOELÈTRICO / SHORTING CAP – SIM; TELEGESTÃO – PERMITIR O GERENCIAMENTO REMOTO; EXPECTATIVA VIDA ÚTIL – 100.000 HORAS; GARANTIA – MINIMO 10 ANOS. | CJ | 1
74 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA DE PELO MENOS 150 LÚMENS/WATT, PREPARADA PARA TELEGESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SMART CITY) E POSSUIR ATÉ 10 ANOS DE GARANTIA. SER CERTIFICADA DE ACORDO COM A PORTARIA N°20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. COM CERTIFICAÇÃO PROCEL, POTÊNCIA NOMINAL DE 150W (+ OU – 10%); EFICIENCIA LUMINOSA – 150 LM/W (+ OU – 10%); TEMPERATURA DE COR (TCC) – 4.000 / 5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO IP – 66; IMPACTO MECÂNICO – IK09; TOMADA – 7 PINOS; MATERIAL DA LENTE – POLICARBONATO; RELÉ FOTOELÈTRICO / SHORTING CAP – SIM; TELEGESTÃO – PERMITIR O GERENCIAMENTO REMOTO; EXPECTATIVA VIDA ÚTIL – 100.000 HORAS; GARANTIA – MINIMO 10 ANOS.VIDA ÚTIL – 100.000 HORAS; GARANTIA – MINIMO 10 ANOS. | CJ | 1
75 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA DE PELO MENOS 150 LÚMENS/WATT, PREPARADA PARA TELEGESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SMART CITY) E POSSUIR ATÉ 10 ANOS DE GARANTIA. SER CERTIFICADA DE ACORDO COM A PORTARIA N°20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, COM CERTIFICAÇÃO PROCEL, POTÊNCIA NOMINAL DE 170W (+ OU – 10%); EFICIENCIA LUMINOSA – 150 LM/W (+ OU – 10%); TEMPERATURA DE COR (TCC) – 4.000 / 5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO IP – 66; IMPACTO MECÂNICO – IK09; TOMADA – 7 PINOS; MATERIAL DA LENTE – POLICARBONATO; RELÉ FOTOELÈTRICO / SHORTING CAP – SIM; TELEGESTÃO – PERMITIR O GERENCIAMENTO REMOTO; EXPECTATIVA VIDA ÚTIL – 100.000 HORAS; GARANTIA – MINIMO 10 ANOS.VIDA ÚTIL – 100.000 HORAS; GARANTIA – MINIMO 10 ANOS. | CJ | 1
76 | PROJETOR PÚBLICO LED, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA DE PELO MENOS 145 LÚMENS/WATT, PREPARADO PARA TELEGESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SMART CITY) E POSSUIR ATÉ 05 ANOS DE GARANTIA. SER CERTIFICADA DE ACORDO COM A PORTARIA N°20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. COM CERTIFICAÇÃO PROCEL, POTÊNCIA NOMINAL DE 70W (+ OU – 10%); EFICIENCIA LUMINOSA – 145 LM/W (+ OU – 10%); TEMPERATURA DE COR (TCC) – 5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO IP – 66; IMPACTO MECÂNICO – IK08; TELEGESTÃO – PERMITIR O GERENCIAMENTO REMOTO; EXPECTATIVA VIDA ÚTIL – 100.000 HORAS; GARANTIA – MINIMO 10 ANOS. | CJ | 1
77 | PROJETOR PÚBLICO LED, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA DE PELO MENOS 145 LÚMENS/WATT, PREPARADO PARA TELEGESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SMART CITY) E POSSUIR ATÉ 05 ANOS DE GARANTIA. SER CERTIFICADA DE ACORDO COM A PORTARIA N°20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017. COM CERTIFICAÇÃO PROCEL; POTÊNCIA NOMINAL DE 130W (+ OU – 10%); EFICIENCIA LUMINOSA – 145 LM/W (+ OU – 10%); TEMPERATURA DE COR (TCC) – 5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO IP – 66; IMPACTO MECÂNICO – IK08; TELEGESTÃO – PERMITIR O GERENCIAMENTO REMOTO; EXPECTATIVA VIDA ÚTIL – 100.000 HORAS; GARANTIA – MINIMO 10 ANOS. | CJ | 1
78 | PROJETOR PÚBLICO LED, COM EFICIÊNCIA LUMINOSA DE PELO MENOS 141 LÚMENS/WATT, PREPARADO PARA TELEGESTÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (SMART CITY) E POSSUIR ATÉ 05 ANOS DE GARANTIA. SER CERTIFICADA DE ACORDO COM A PORTARIA N°20, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017, COM CERTIFICAÇÃO PROCEL POTÊNCIA NOMINAL DE 200W (+ OU – 10%); EFICIENCIA LUMINOSA – 141 LM/W (+ OU – 10%); TEMPERATURA DE COR (TCC) – 5.000 K; GRAU DE PROTEÇÃO IP – 66; IMPACTO MECÂNICO – IK08; TELEGESTÃO – PERMITIR O GERENCIAMENTO REMOTO; EXPECTATIVA VIDA ÚTIL – 100.000 HORAS; GARANTIA – MINIMO 10 ANOS. | CJ | 1
79 | BRAÇO GALVANIZADO À FOGO, MÍNIMO 60,3MM DIÃMETRO E COMPRIMENTO 3000MM, HOMOLOGADO PREFEITURA | CJ | 1
80 | BRAÇO GALVANIZADO À FOGO, MÍNIMO 48,3MM DIÃMETRO E COMPRIMENTO 3000MM, HOMOLOGADO PREFEITURA | CJ | 1
81 | BRAÇO GALVANIZADO À FOGO, MÍNIMO 48,3MM DIÃMETRO E COMPRIMENTO 3500MM, HOMOLOGADO PREFEITURA | CJ | 1
82 | BRAÇO GALVANIZADO À FOGO, MÍNIMO 48,3MM DIÃMETRO E COMPRIMENTO 2000MM, HOMOLOGADO PREFEITURA | CJ | 1
83 | REFLETOR LED ATÉ 10W, GOLDEN OU SIMILAR | CJ | 1
84 | REFLETOR LED ATÉ 20W, GOLDEN OU SIMILAR | CJ | 1
85 | REFLETOR LED ATÉ 50W, GOLDEN OU SIMILAR | CJ | 1
86 | REFLETOR LED ATÉ 100W, GOLDEN OU SIMILAR | CJ | 1
87 | REFLETOR LED ATÉ 150W, GOLDEN OU SIMILAR | CJ | 1
88 | REFLETOR RL-60, LUMIFORTE OU SIMILAR. | CJ | 1
89 | NÚCLEO CENTRAL P/01 LUMINÁRIA, FONINI OU SIMILAR | CJ | 1
90 | NÚCLEO CENTRAL P/02 LUMINÁRIA, FONINI OU SIMILAR | CJ | 1
91 | NÚCLEO CENTRAL P/03 LUMINÁRIA, FONINI OU SIMILAR | CJ | 1
92 | NÚCLEO CENTRAL P/04 LUMINÁRIA, FONINI OU SIMILAR | CJ | 1
93 | REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 70W, PHILLIPS OU SIMILAR. | PÇ | 1
94 | REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 100W, PHILLIPS OU SIMILAR. | PÇ | 1
95 | REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 150W, PHILLIPS OU SIMILAR. | PÇ | 1
96 | REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 250W, PHILLIPS OU SIMILAR. | PÇ | 1
97 | REATOR VAPOR SÓDIO/METÁLICO 400W, PHILLIPS OU SIMILAR. | PÇ | 1
98 | REATOR VAPOR METÁLICO 1000W, PHILLIPS OU SIMILAR. | PÇ | 1
99 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W,PHILLIPS OU SIMILAR. | PÇ | 1
100 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 100W, ,PHILLIPS OU SIMILAR. | PÇ | 1
101 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W,PHILLIPS OU SIMILAR. | PÇ | 1
102 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W,PHILLIPS OU SIMILAR. | PÇ | 1
103 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W,PHILLIPS OU SIMILAR. | PÇ | 1
104 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W ,PHILLIPS OU SIMILAR. | PÇ | 1
105 | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W,PHILLIPS OU SIMILAR. | PÇ | 1
106 | REVISÃO/LIGAÇÕES E CONEXÕES EM LUMINÁRIAS | pç | 1
107 | DESCARTE DE LÃMPADAS | PÇ | 1
108 | RELÉ FOTOELÉTRICO, ILUMATIC OU SIMILAR | PÇ | 1
109 | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO, ILUMATIC OU SIMILAR | PÇ | 1
110 | CHAVE COMANDO C.4, ILUMATIC OU SIMILAR | PÇ | 1
111 | CHAVE COMANDO C.5, ILUMATIC OU SIMILAR | PÇ | 1
112 | CHAVE-FACA 25 KV MONOFÁSICA 400 A | CJ | 1
113 | CHAVE COM BASE PARA FUSÍVEL 25 KV MONOFÁSICA 300 A | CJ | 1
114 | FIO PLASTICHUMBO 2X1,5MM2, PIRELLI OU SIMILAR | M | 1
115 | FIO PLASTICHUMBO 2X2,5MM2, PIRELLI OU SIMILAR | M | 1
116 | HASTE DE ATERRAMENTO FG 16X1500MM COM CONECTOR, INTELLI OU SIMILAR | PÇ | 1
117 | CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO OU PVC NO PISO, PADRÃO ABNT | PÇ | 1
118 | PARA-RAIOS POLIMÉRICOS 25KV, PADRÃO ABNT, BALESTRO OU SIMILAR | CJ | 1
119 | MUFLAS POLIMÉRICAS 25KV, KIT OU SIMILAR | PÇ | 1
120 | INSTALAÇÃO DE CRUZETAS | PÇ | 1
121 | ISOLADORES DE PORCELANA/POLIMÉRICO | PÇ | 1
122 | SUBSTITUIÇÃO DE ELO FUSÍVEL DE BOTÃO | PÇ | 1
123 | CINTAS GALVANIZADAS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, MECRIL OU SIMILAR | PÇ | 1
124 | MAO-FRANCESA PERFILADA | PÇ | 1
125 | MAO-FRANCESA PLANA GALVANIZADA | PÇ | 1
126 | SUPORTE TR EM POSTE DE CONCRETO | PÇ | 1
127 | SUPORTE AFASTADOR PARA TR | PÇ | 1
128 | SUPORTE "L" | PÇ | 1
129 | AFASTADOR DE AS 500MM 4 FUROS | PÇ | 1
130 | AFASTADOR DE AS 500MM 5 FUROS | PÇ | 1
131 | MEDIÇÃO PARA TRANSFORMADOR PARTICULAR 380/220V 75 KVA, PADRÃO CPFL | CJ | 1
132 | MEDIÇÃO PARA TRANSFORMADOR PARTICULAR 380/220V 112,5 KVA, PADRÃO CPFL | CJ | 1
133 | MEDIÇÃO PARA TRANSFORMADOR PARTICULAR 380/220V 150KVA, PADRÃO CPFL | CJ | 1
134 | MEDIÇÃO PARA TRANSFORMADOR PARTICULAR 380/220V 225KVA, PADRÃO CPFL | CJ | 1
135 | MEDIÇÃO PARA TRANSFORMADOR PARTICULAR 380/220V 300KVA, PADRÃO CPFL | CJ | 1
136 | MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO COM POSTE DE CONCRETO 7,5M, 380/220V, COM CAIXA ACOPLADA, DISJUNTOR 3X100A, CATEGORIA C10, COMPLETO | CJ | 1
137 | MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO COM POSTE DE CONCRETO 7,5M, 380/220V, COM CAIXA ACOPLADA, DISJUNTOR 3X63A, CATEGORIA C8, COMPLETO | CJ | 1
138 | MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO COM POSTE DE CONCRETO 7,5M, 380/220V, COM CAIXA ACOPLADA, DISJUNTOR 3X40A, CATEGORIA C7, COMPLETO | CJ | 1
139 | MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO COM POSTE DE CONCRETO 7,5M, 220V, COM CAIXA ACOPLADA, DISJUNTOR 1X63A, CATEGORIA A4, COMPLETO | CJ | 1
ELÉTRICA: PAINÉIS E CHAVES SECCIONADORAS DE MT, DISJUNTOR MT, MANUTENÇÃO TRANSFORMADORES, TERMINAÇÕES POLIMÉRICOS, DESCONECTÁVEIS, CONDUTORES
140 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRANSFORMADOR ÓLEO MINERAL, TROCA ÓLEO REGENERADO CL. 25 KV DE 75 KVA. | CJ | 1
141 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRANSFORMADOR ÓLEO MINERAL, TROCA ÓLEO REGENERADO CL. 25 KV DE 112,5 KVA. | CJ | 1
142 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRANSFORMADOR ÓLEO MINERAL, TROCA ÓLEO REGENERADO CL. 25 KV DE 150 KVA. | CJ | 1
143 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRANSFORMADOR ÓLEO MINERAL, TROCA ÓLEO REGENERADO CL. 25 KV DE 225 KVA. | CJ | 1
144 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRANSFORMADOR ÓLEO MINERAL, TROCA ÓLEO REGENERADO CL. 25 KV DE 300 KVA. | CJ | 1
145 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 25KV, ÓLEO 380/220V 75KVA | PÇ | 1
146 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 25KV, ÓLEO 380/220V 112,5KVA | PÇ | 1
147 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 25KV, ÓLEO 380/220V 150KVA | PÇ | 1
148 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 25KV, ÓLEO 380/220V 225KVA | PÇ | 1
149 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 25KV, ÓLEO 380/220V 300KVA | PÇ | 1
150 | LOCAÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 25KV, ÓLEO 380/220V 75KVA MENSAL | MÊS | 1
151 | LOCAÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 25KV, ÓLEO 380/220V 112,5KVA MENSAL | MÊS | 1
152 | LOCAÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 25KV, ÓLEO 380/220V 150KVA MENSAL | MÊS | 1
153 | LOCAÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 25KV, ÓLEO 380/220V 225KVA MENSAL | MÊS | 1
154 | LOCAÇÃO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 25KV, ÓLEO 380/220V 300KVA MENSAL | MÊS | 1
155 | ANÁLISE ÓLEO DO TRANSFORMADOR - FÍSICO - QUÍMICO | SERV. | 1
156 | ANÁLISE ÓLEO DO TRANSFORMADOR - CROMATOGRÁFICO | SERV. | 1
157 | CABO DE COBRE ISOLADO 35 MM² - 15/25KV EPR | M | 1
158 | TERMINAÇÃO POLIMÉRICA MUFLA 15/25KV 35-630MM² EXTERNA | PÇ | 1
159 | TERMINAÇÃO POLIMÉRICA MUFLA 15/25KV 35-630MM² INTERNA | PÇ | 1
ELÉTRICA: INSTALAÇÕES EM BAIXA TENSÃO (BT), MANUTENÇÕES ELÉTRICAS DE POTÊNCIA, FORÇA, PROTEÇÕES, ACIONAMENTOS E CONTROLE
160 | DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A | PÇ | 1
161 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150 A | PÇ | 1
162 | DISJUNTOR TRIPOLAR 175 A | PÇ | 1
163 | DISJUNTOR TRIPOLAR 200 A | PÇ | 1
164 | DISJUNTOR TRIPOLAR 225 A | PÇ | 1
165 | DISJUNTOR TRIPOLAR 300 A | PÇ | 1
166 | DISJUNTOR TRIPOLAR 350 A | PÇ | 1
167 | DISJUNTOR TRIPOLAR 450 A | PÇ | 1
168 | DISJUNTOR TRIPOLAR 630 A | PÇ | 1
169 | DISJUNTOR TRIPOLAR 800 A | PÇ | 1
170 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 2 A | PÇ | 1
171 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 4 A | PÇ | 1
172 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 6 A | PÇ | 1
173 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 10 A | PÇ | 1
174 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 16 A | PÇ | 1
175 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 25A | PÇ | 1
176 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 32 A | PÇ | 1
177 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 40 A | PÇ | 1
178 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 50 A | PÇ | 1
179 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 63 A | PÇ | 1
180 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 80 A | PÇ | 1
181 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C 100 A | PÇ | 1
182 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA 6 A | PÇ | 1
183 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA 10 A | PÇ | 1
184 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA 16 A | PÇ | 1
185 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA 25 A | PÇ | 1
186 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA 32 A | PÇ | 1
187 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA 40 A | PÇ | 1
188 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA 50 A | PÇ | 1
189 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA 63 A | PÇ | 1
190 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA 80 A | PÇ | 1
191 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA 100 A | PÇ | 1
192 | FUSIVEL HH 30A | PÇ | 1
193 | FUSIVEL HH 40A | PÇ | 1
194 | VOLTIMETRO DIGITAL O-600V, KRON OU SIMILAR | PÇ | 1
195 | AMPERIMETRO DIGITAL 0-3000A, KRON OU SIMILAR | PÇ | 1
196 | PAINEL DE SOBREPOR METALICO 1200X2000X400 | PÇ | 1
197 | PAINEL DE SOBREPOR METALICO 500X500X200 | PÇ | 1
198 | PAINEL DE SOBREPOR METALICO 600X600X250 | PÇ | 1
199 | PAINEL DE SOBREPOR METALICO 600X1200X250 | PÇ | 1
200 | PAINEL DE SOBREPOR METALICO 800X600X250 | PÇ | 1
201 | PAINEL DE SOBREPOR METALICO 800X1200X400 | PÇ | 1
202 | PAINEL DE SOBREPOR METALICO 300X300X200 | PÇ | 1
203 | PAINEL DE SOBREPOR METALICO 1200X1200X300 | PÇ | 1
204 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO G.F. NBR-5598 DE Ø1" | PÇ | 1
205 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO G.F. NBR-5598 DE Ø1.1/2" | PÇ | 1
206 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO G.F. NBR-5598 DE Ø1.1/4" | PÇ | 1
207 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO G.F. NBR-5598 DE Ø1/2" | PÇ | 1
208 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO G.F. NBR-5598 DE Ø2" | PÇ | 1
209 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO G.F. NBR-5598 DE Ø3" | PÇ | 1
210 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO G.F. NBR-5598 DE Ø3/4" | PÇ | 1
211 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO G.F. NBR-5598 DE Ø4" | PÇ | 1
212 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO G.F. NBR-5598 DE Ø5" | PÇ | 1
213 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO G.F. NBR-5598 DE Ø6" | PÇ | 1
214 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO G.F. NBR-5598 DE Ø2.1/2" | PÇ | 1
215 | ELETRODUTO AÇO GALV. A FOGO, NBR 5598 DE 1"X3M | PÇ | 1
216 | ELETRODUTO AÇO GALV. A FOGO, NBR 5598 DE 1.1/2"X3M | PÇ | 1
217 | ELETRODUTO AÇO GALV. A FOGO, NBR 5598 DE 1.1/4"X3M | PÇ | 1
218 | ELETRODUTO AÇO GALV. A FOGO, NBR 5598 DE 1/2"X3M | PÇ | 1
219 | ELETRODUTO AÇO GALV. A FOGO, NBR 5598 DE 2"X3M | PÇ | 1
220 | ELETRODUTO AÇO GALV. A FOGO, NBR 5598 DE 2.1/2"X3M | PÇ | 1
221 | ELETRODUTO AÇO GALV. A FOGO, NBR 5598 DE 3"X3M | PÇ | 1
222 | ELETRODUTO AÇO GALV. A FOGO, NBR 5598 DE 3/4"X3M | PÇ | 1
223 | ELETRODUTO AÇO GALV. A FOGO, NBR 5598 DE 4"X3M | PÇ | 1
224 | LUVA GALVANIZADA A FOGO NBR 5598 Ø1" | PÇ | 1
225 | LUVA GALVANIZADA A FOGO NBR 5598 Ø1.1/2" | PÇ | 1
226 | LUVA GALVANIZADA A FOGO NBR 5598 Ø1.1/4" | PÇ | 1
227 | LUVA GALVANIZADA A FOGO NBR 5598 Ø1/2" | PÇ | 1
228 | LUVA GALVANIZADA A FOGO NBR 5598 Ø2" | PÇ | 1
229 | LUVA GALVANIZADA A FOGO NBR 5598 Ø2.1/2" | PÇ | 1
230 | LUVA GALVANIZADA A FOGO NBR 5598 Ø3" | PÇ | 1
231 | LUVA GALVANIZADA A FOGO NBR 5598 Ø3/4" | PÇ | 1
232 | LUVA GALVANIZADA A FOGO NBR 5598 Ø4" | PÇ | 1
233 | ELETRODUTO PVC 1" X 3M, CL. "A", PRETO | PÇ | 1
234 | ELETRODUTO PVC 1.1/2" X 3M, CL. "A", PRETO | PÇ | 1
235 | ELETRODUTO PVC 1.1/4" X 3M, CL. "A", PRETO | PÇ | 1
236 | ELETRODUTO PVC 1/2" X 3M, CL. "A", PRETO | PÇ | 1
237 | ELETRODUTO PVC 2" X 3M, CL. "A", PRETO | PÇ | 1
238 | ELETRODUTO PVC 2.1/2" X 3M, CL. "A", PRETO | PÇ | 1
239 | ELETRODUTO PVC 3" X 3M, CL. "A", PRETO | PÇ | 1
240 | ELETRODUTO PVC 3/4" X 3M, CL. "A", PRETO | PÇ | 1
241 | ELETRODUTO PVC 4" X 3M, CL. "A", PRETO | PÇ | 1
242 | ELETRODUTO DE PVC BRANCO (Cemar) 1" | PÇ | 1
243 | ABRAÇADEIRA DE PVC BRANCO (Cemar) 1" | PÇ | 1
244 | CONDULETE (Cemar) 1" | PÇ | 1
245 | ABRAÇADEIRA DE PVC BRANCO (Cemar) 3/4" | PÇ | 1
246 | ELETRODUTO DE PVC BRANCO (Cemar) 3/4" | PÇ | 1
247 | CONDULETE (Cemar) 3/4" | PÇ | 1
248 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1" , CL. "A", PRETO | PÇ | 1
249 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1.1/2" , CL. "A", PRETO | PÇ | 1
250 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1.1/4" , CL. "A", PRETO | PÇ | 1
251 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 1/2" , CL. "A", PRETO | PÇ | 1
252 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 2", CL. "A", PRETO | PÇ | 1
253 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 2.1/2" , CL. "A", PRETO | PÇ | 1
254 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3", CL. "A", PRETO | PÇ | 1
255 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 3/4", CL. "A", PRETO | PÇ | 1
256 | LUVA PARA ELETRODUTO PVC RÍGIDO Ø 4", CL. "A", PRETO | PÇ | 1
257 | CURVA 90° PVC CL. "A", PESADO ROSCAVEL 1" PRETO | PÇ | 1
258 | CURVA 90° PVC CL. "A", PESADO ROSCAVEL 1.1/2" PRETO | PÇ | 1
259 | CURVA 90° PVC CL. "A", PESADO ROSCAVEL 1/2" PRETO | PÇ | 1
260 | CURVA 90° PVC CL. "A", PESADO ROSCAVEL 2" PRETO | PÇ | 1
261 | CURVA 90° PVC CL. "A", PESADO ROSCAVEL 2.1/2" PRETO | PÇ | 1
262 | CURVA 90° PVC CL. "A", PESADO ROSCAVEL 3" PRETO | PÇ | 1
263 | CURVA 90° PVC CL. "A", PESADO ROSCAVEL 3/4" PRETO | PÇ | 1
264 | CURVA 90° PVC CL. "A", PESADO ROSCAVEL 4" PRETO | PÇ | 1
265 | CURVA HORIZONTAL 90°, PARA LEITO PESADO DE (1000X3000X100)MM, GALV. A FOGO, CHAPA 12 | PÇ | 1
266 | CURVA HORIZONTAL 90°, PARA LEITO PESADO DE (300X3000X100)MM, GALV. A FOGO, CHAPA 12 | PÇ | 1
267 | CURVA HORIZONTAL 90°, PARA LEITO PESADO DE (400X3000X100)MM, GALV. A FOGO, CHAPA 12 | PÇ | 1
268 | CURVA HORIZONTAL 90°, PARA LEITO PESADO DE (500X3000X100)MM, GALV. A FOGO, CHAPA 12 | PÇ | 1
269 | CURVA HORIZONTAL 90°, PARA LEITO PESADO DE (600X3000X100)MM, GALV. A FOGO, CHAPA 12 | PÇ | 1
270 | CURVA HORIZONTAL 90°, PARA LEITO PESADO DE (750X3000X100)MM, GALV. A FOGO, CHAPA 12 | PÇ | 1
271 | CURVA VERTICAL 90°, ABERTA, PARA LEITO PESADO DE (1000X3000X100)MM, GALV. A FOGO, CHAPA 12 | PÇ | 1
272 | CURVA VERTICAL 90°, ABERTA, PARA LEITO PESADO DE (300X3000X100)MM, GALV. A FOGO, CHAPA 12 | PÇ | 1
273 | CURVA VERTICAL 90°, ABERTA, PARA LEITO PESADO DE (400X3000X100)MM, GALV. A FOGO, CHAPA 12 | PÇ | 1
274 | CURVA VERTICAL 90°, ABERTA, PARA LEITO PESADO DE (500X3000X100)MM, GALV. A FOGO, CHAPA 12 | PÇ | 1
275 | CURVA VERTICAL 90°, ABERTA, PARA LEITO PESADO DE (600X3000X100)MM, GALV. A FOGO, CHAPA 12 | PÇ | 1
276 | CURVA VERTICAL 90°, ABERTA, PARA LEITO PESADO DE (750X3000X100)MM, GALV. A FOGO, CHAPA 12 | PÇ | 1
277 | LEITO PESADO DE (250X3000X100)MM, GALV. A FOGO, CHAPA #12 | PÇ | 1
278 | LEITO PESADO DE (300X3000X100)MM, GALV. A FOGO , CHAPA 12, TRAVESSAS CHAPA 14 | PÇ | 1
279 | LEITO PESADO DE (400X3000X100)MM, GALV. A FOGO , CHAPA 12, TRAVESSAS CHAPA 14 | PÇ | 1
280 | ELETROCALHA LEVE "U" PERFURADA 100X100MM X 3M CHAPA 22 | PÇ | 1
281 | ELETROCALHA LEVE "U" PERFURADA 150X100MM X 3M CHAPA 20 | PÇ | 1
282 | ELETROCALHA LEVE "U" PERFURADA 200X100MM X 3M CHAPA 20 | PÇ | 1
283 | ELETROCALHA LEVE "U" PERFURADA 300X100MM X 3M CHAPA 20 | PÇ | 1
284 | CABO DE COBRE 1,5mm² 750v | M | 1
285 | CABO DE COBRE 2,5mm² 750v | M | 1
286 | CABO DE COBRE NU 25mm² | M | 1
287 | CABO DE COBRE NU 35mm² | M | 1
288 | CABO DE COBRE NU 50mm² | M | 1
289 | CABO DE COBRE NU 90mm² | M | 1
290 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 90 0,6/1KV 4MM² | M | 1
291 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 90 0,6/1KV 6MM² | M | 1
292 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 90 0,6/1KV 10MM² | M | 1
293 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 90 0,6/1KV 16MM² | M | 1
294 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 90 0,6/1KV 25MM² | M | 1
295 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 90 0,6/1KV 35MM² | M | 1
296 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 90 0,6/1KV 50MM² | M | 1
297 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 90 0,6/1KV 70MM² | M | 1
298 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 90 0,6/1KV 95MM² | M | 1
299 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 90 0,6/1KV 120MM² | M | 1
300 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 90 0,6/1KV 150MM² | M | 1
301 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 90 0,6/1KV 185MM² | M | 1
302 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL HEPR 90 0,6/1KV 240MM² | M | 1
303 | CONECTOR - TERMINAL SAPATA - 6MM² | PÇ | 1
304 | CONECTOR - TERMINAL SAPATA - 10MM² | PÇ | 1
305 | CONECTOR - TERMINAL SAPATA - 16MM² | PÇ | 1
306 | CONECTOR - TERMINAL SAPATA - 25MM² | PÇ | 1
307 | CONECTOR - TERMINAL SAPATA - 35MM² | PÇ | 1
308 | CONECTOR - TERMINAL SAPATA - 50MM² | PÇ | 1
309 | CONECTOR - TERMINAL SAPATA - 70MM² | PÇ | 1
310 | CONECTOR - TERMINAL SAPATA - 95MM² | PÇ | 1
311 | CONECTOR - TERMINAL SAPATA - 120MM² | PÇ | 1
312 | CONECTOR - TERMINAL SAPATA - 150MM² | PÇ | 1
313 | CONECTOR - TERMINAL SAPATA - 185MM² | PÇ | 1
314 | CONECTOR - TERMINAL SAPATA - 240MM² | PÇ | 1
315 | CONECTOR CUNHA DE 35 a 120mm² | PÇ | 1
316 | CONECTOR PERFURANTE DE 35 a 120mm² | PÇ | 1
317 | CONECTOR YA 25mm² | PÇ | 1
318 | CONECTOR YA 35mm² | PÇ | 1
319 | CONECTOR YA 50mm² | PÇ | 1
320 | CONECTOR YA 70mm² | PÇ | 1
321 | CONECTOR YA 95mm² | PÇ | 1
322 | CONECTOR YA 120mm² | PÇ | 1
323 | CONECTOR YA 150mm² | PÇ | 1
324 | CONECTOR YA 185mm² | PÇ | 1
325 | CONECTOR YA 240mm² | PÇ | 1
326 | CAIXA DE MEDIÇÃO FIBRA 500X500X180MM - TIPO CLE-2A | PÇ | 1
327 | CAIXA DE MEDIÇÃO FIBRA 600X600X260MM - TIPO CI2 | PÇ | 1
328 | CAIXA DE MEDIÇÃO HOROSAZONAL BT 1800X1500X400MM | PÇ | 1
329 | CAIXA DE MEDIÇÃO HOROSAZONAL MT 1200X900X400MM | PÇ | 1
330 | CAIXA DE MEDIÇÃO METÁLICA 1800X1600X250MM - TIPO CI | PÇ | 1
331 | CAIXA DE MEDIÇÃO METÁLICA 1900X1600X250MM - TIPO CI | PÇ | 1
332 | PLACA DE ADVERTÊNCIA "NÃO MANOBRAR SOB CARGA" | CJ | 1
333 | PLACA DE ADVERTÊNCIA "USAR EPIS - LUVAS DE BORRACHA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO" | CJ | 1
334 | PLACA DE ADVERTÊNCIA "ALTA TENSÃO - PERIGO MORTE" | CJ | 1
335 | PLACA DE ADVERTÊNCIA EM ACRÍLICO | CJ | 1
336 | PLACA DE ACRÍLICO PARA FIXAÇÃO EM ELETRODUTO | CJ | 1
337 | IMPLANTAÇÃO DE MALHA GERAL TERRA, INCLUSO ABERTURAS NO PISO DE TERRA, COM 4 HASTES TERRA DE Ø5/8" X 2,4 M | CJ | 1
338 | IMPLANTAÇÃO DE MALHA GERAL TERRA, INCLUSO ABERTURAS NO PISO DE TERRA, COM 8 HASTES TERRA DE Ø5/8" X 2,4 M | CJ | 1
339 | DPS MONOPOLAR, CLASSE 2, 175V - 20 KA | PÇ | 1
340 | DPS MONOPOLAR, CLASSE 2, 275V - 20 KA | PÇ | 1
341 | DUTOTEC - KIT BÁSICO PARA UM SISTEMA DE 1 TOMADA ELÉTRICA + 1 PONTO DADOS + 1 PONTO DE VOZ | CJ | 1
342 | CABO PARA REDE DE LÓGICA, FURUKAWA OU SIMILAR | M | 1
343 | CAIXA 75X75X31MM, PIAL OU SIMILAR | PÇ | 1
344 | CAIXA 75X75X42MM, PIAL OU SIMILAR | PÇ | 1
345 | CANALETA, PIAL OU SIMILAR | PÇ | 1
346 | CATA JUNTAS, PIAL OU SIMILAR | PÇ | 1
347 | CENTRO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, 12 DISJUNTORES, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
348 | CENTRO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, 20 DISJUNTORES, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
349 | CENTRO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, 6 DISJUNTORES, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
350 | FIO PIRASTIC BITOLA 1,5MM2 ATÉ 4,0MM2, PIRELLI OU SIMILAR | M | 1
351 | FIO PIRASTIC BITOLA 16,0 ATÉ 25,0MM2, PIRELLI OU SIMILAR | M | 1
352 | FIO PIRASTIC BITOLA 6,0 MM2 ATÉ 10MM2, PIRELLI OU SIMILAR | M | 1
353 | GRADE METÁLICA DE FERRO, PINTADO COM PROTEÇÃO ANTI - FERRUGEM E PINTURA ESMALTE, COM PORTA CADEADO E CADEADO PADRÃO CONFORME CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. | CJ | 1
354 | INTERRUPTOR DUPLO, PIAL OU SIMILAR. | PÇ | 1
355 | INTERRUPTOR SIMPLES, PIAL OU SIMILAR | PÇ | 1
356 | LÂMPADA ECONÔMICA 9W | PÇ | 1
357 | LÂMPADA LED T-8 - 18W | PÇ | 1
358 | LÂMPADA FLUORESCENTE 20W, PHILIPS OU SIMILAR | PÇ | 1
359 | LÂMPADA FLUORESCENTE 32W, PHILIPS OU SIMILAR | PÇ | 1
360 | LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, PHILIPS OU SIMILAR | PÇ | 1
361 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PARA REFLETOR EXTERNO DE 25W/220V | PÇ | 1
362 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA PARA REFLETOR EXTERNO DE 85W/220V | PÇ | 1
363 | LÂMPADA FLUORESCENTE HO, PHILIPS OU SIMILAR | PÇ | 1
364 | LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE ALTA EFICIÊNCIA T5, TRI-FÓSFORO, POTENCIA 28W | PÇ | 1
365 | LUMINÁRIA 1X110W, 2X110W, STAR LIGHT, LUMIFLUOR OU SIMILAR | PÇ | 1
366 | LUMINÁRIA 1X40W, RESMINI OU SIMILAR | PÇ | 1
367 | LUMINÁRIA 2X110W - STAR LIGHT, LUMIFLUOR OU SIMILAR | PÇ | 1
368 | LUMINÁRIA 2X32 OU 36 OU 40W, LUMIFLUOR OU SIMILAR | PÇ | 1
369 | LUMINÁRIA 2X40W, RESMINI OU SIMILAR | PÇ | 1
370 | LUMINÁRIA 4X40W, RESMINI OU SIMILAR | PÇ | 1
371 | LUMINÁRIA DE ALTA EFICIÊNCIA, SOBREPOR PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 2X28W T5, TRIFÓSFORO, COMPLETO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CORPO: CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA. REFLETOR: FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%. SOQUETE: TIPO PUSH-IN G-5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO. MARCA: INTRAL - DS-510 | PÇ | 1
372 | LUMINÁRIA FECHADA, COM DIFUSOR 1 X 20W, 2X20W,LUMIFLUOR OU SIMILAR | PÇ | 1
373 | LUMINÁRIA FECHADA, COM DIFUSOR 1 X 40W, 2X40W, LUMIFLUOR OU SIMILAR | PÇ | 1
374 | LUMINÁRIA HO - 1X, RESMINI OU SIMILAR | PÇ | 1
375 | LUMINÁRIA HO - 2X, RESMINI OU SIMILAR | PÇ | 1
376 | LUMINÁRIA HO - 3X, RESMINI OU SIMILAR | PÇ | 1
377 | LUMINÁRIA EMBUTIR PARA 4 LÂMPADAS 14 A 28W, PHILIPS OU SIMILAR | PÇ | 1
378 | LUMINÁRIA PARA 4X16W, LUMIFLUOR OU SIMILAR | PÇ | 1
379 | LUMINÁRIA SOBREPOR/EMBUTIR 2 X 20W, LUMIFLUOR OU SIMILAR | PÇ | 1
380 | LUMINÁRIA SOBREPOR/EMBUTIR 2 X 40W, LUMIFLUOR OU SIMILAR | PÇ | 1
381 | LUMINÁRIA SOBREPOR/EMBUTIR PARA 2 LÂMPADAS.16 A 40W, PHILIPS OU SIMILAR | PÇ | 1
382 | LUVA REF.309.94, PIAL OU SIMILAR | PÇ | 1
383 | MANUTENÇÃO DE PÉTALAS COM LIMPEZA E EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS INSTALADAS | PÇ | 1
384 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO CENTRO DE MEDIÇÃO | PÇ | 1
385 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS CD ELÉTRICOS | PÇ | 1
386 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS MONOFÁSICOS, COM ETIQUETAS | PÇ | 1
387 | MANUTENÇÕES DIVERSAS EM CENTRO DE MEDIÇÃO | PÇ | 1
388 | MÓDULO PARA MEDIÇÃO DIRETA EM BT PARA TRANSFORMADORES DE 15 A 45KVA, INCLUINDO CAIXA METÁLICA, ELETRODUTOS, FIAÇÃO, DISJUNTOR GERAL E ATERRAMENTO. | CJ | 1
389 | MÓDULO PARA MEDIÇÃO INDIRETA EM BT PARA TRANSFORMADORES DE 75 A 225 KVA, INCLUINDO CAIXA METÁLICA, ELETRODUTOS, FIAÇÃO, DISJUNTOR GERAL E ATERRAMENTO. | CJ | 1
390 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE 1X32W, PHILIPS OU SIMILAR | PÇ | 1
391 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE 1X40W, PHILIPS OU SIMILAR | PÇ | 1
392 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE 2X40W, PHILIPS OU SIMILAR | PÇ | 1
393 | REATOR ELETRÔNICO FLUORESCENTE HO, PHILIPS OU SIMILAR | PÇ | 1
394 | REATORES ELETRÔNICOS DE ALTO FATOR DE POTENCIA, 2X28W PARA NOVAS LUMINÁRIAS | PÇ | 1
395 | TOMADA AR CONDICIONADO/COMPUTADOR, IRIEL OU SIMILAR | PÇ | 1
396 | TOMADA UNIVERSAL 2P REDONDA + T, IRIEL OU SIMILAR | PÇ | 1
397 | TOMADAS REDONDA 2 PÓLOS + TERRA UNIVERSAL, LINHA SILENTOQUE DA PIAL OU SIMILAR, COM ESPELHO 4X2" | PÇ | 1
398 | TROCA DA TAMPA DA CAIXA DE MEDIÇÃO EXISTENTE | PÇ | 1
399 | RJ 45 MACHO, AMP OU SIMILAR | PÇ | 1
400 | RJ 45 FÊMEA, AMP OU SIMILAR | PÇ | 1
401 | RJ 11 MACHO, FURUKAWA OU SIMILAR | PÇ | 1
402 | RJ 11 FÊMEA, FURUKAWA OU SIMILAR | PÇ | 1
403 | CABO LÓGICA 24 PARES (POR METRO) NEXANS OU SIMILAR | PÇ | 1
404 | CAIXA P/ RJ 45 E RJ 11, KEYSTONE OU SIMILAR | PÇ | 1
405 | CABO MULTIPLEX 10 MM MONOFÁSICO, PIRELLI OU SIMILAR | M | 1
406 | CABO MULTIPLEX 10 MM BIFÁSICO, PIRELLI OU SIMILAR | M | 1
407 | CABO MULTIPLEX 10 MM TRIFÁSICO, P/METRO, PIRELLI OU SIMILAR | M | 1
408 | CABO MULTIPLEX 16 MM TRIFÁSICO, P/METRO, PIRELLI OU SIMILAR | M | 1
409 | CABO MULTIPLEX 25 MM TRIFÁSICO, P/METRO, PIRELLI OU SIMILAR | M | 1
410 | CABO MULTIPLEX 35 MM TRIFÁSICO, P/METRO, PIRELLI OU SIMILAR | M | 1
411 | CENTRO DISTRIBUIÇÃO 24 DISJ. + GERAL, CEMAR OU SIMILAR | CJ | 1
412 | CENTRO DISTRIBUIÇÃO 36 DISJ. + GERAL, CEMAR OU SIMILAR | CJ | 1
413 | SOQUETE FLUORESCENTE 40 W, LORENZETTI | PÇ | 1
414 | SOQUETE FLUORESCENTE 110 W, LORENZETTI | PÇ | 1
415 | QUADRO COMANDO BOMBAS ATE 5 CV | PÇ | 1
416 | CAIXA P/ AR COND. | PÇ | 1
417 | CONDULETES 3/4” | PÇ | 1
418 | CONDULETES 1” | PÇ | 1
419 | PLACA CEGA PVC 3/4”, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
420 | PLACA CEGA PVC 1”, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
421 | PLACA PVC P/ TOMADA 3/4”, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
422 | PLACA PVC P/ TOMADA 1”, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
423 | ABRAÇADEIRA PVC 3/4”, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
424 | ABRAÇADEIRA PVC 1”, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
425 | ADAPTADOR (BOX) 3/4”, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
426 | ADAPTADOR (BOX) 1”, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
427 | PLACA P/ RJ 45 1”, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
428 | HASTE TERRA COBREADA, INTELLI OU SIMILAR | PÇ | 1
429 | HASTE TERRA GALVANIZADA, INTELLI OU SIMILAR | PÇ | 1
430 | ENTRADA LUZ TRIF.100 A + POSTE CONCRETO 7 M | CJ | 1
431 | PERFILADOS (38X38X6000)MM, BARRA 6M, CHAPA 20, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
432 | CALHA DUTOTEC (PAREDE) (73X25)CM BARRA 3,M, DUTOTEC OU SIMILAR | PÇ | 1
433 | TOMADAS DUTOTEC, COM PORTA EQUIPAMENTOS | PÇ | 1
434 | CAIXA DE PASSAGEM DUTOTEC TIPO "X" MULTIPLA PARA CALHA (73X25)CM | PÇ | 1
435 | CURVA 90º DUTOTEC COM TAMPA (73X25)MM | PÇ | 1
436 | CAIXA P/ TOMADA DUTOTEC | PÇ | 1
437 | INTERRUPTOR 1 TECLA, PIAL OU SIMILAR | PÇ | 1
438 | INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA, PIAL OU SIMILAR | PÇ | 1
439 | INTERRUPTOR 2 TECLAS, PIAL OU SIMILAR | PÇ | 1
440 | INTERRUPTOR 2 TECLAS + TOMADA, PIAL OU SIMILAR | PÇ | 1
441 | INTERRUPTOR 3 TECLAS, PIAL OU SIMILAR | PÇ | 1
442 | TAMPA PVC P/ INTERRUPTOR, TOMADA. | PÇ | 1
443 | TAMPA ALUMÍNIO P/ INTERRUPTOR, TOMADA, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
444 | CALHA DUTOTEC (PAREDE E PISO) COM TAMPA 2,0M, DUTOTEC OU SIMILAR | PÇ | 1
445 | ELETROCALHA (100X100X3000)MM, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
446 | ELETROCALHA (150X100X3000)MM, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
447 | ELETROCALHA (200X100X3000)MM, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
448 | ELETROCALHA (300X100X3000)MM, CEMAR OU SIMILAR | PÇ | 1
449 | CONECTOR RJ45-MC-CAT5E 5-554720-3 AMP, AMP OU SIMILAR | PÇ | 1
450 | CONECTOR RJ45-MC-CAT6-BLINDADO-AMP, AMP OU SIMILAR | PÇ | 1
451 | CONECTOR RJ45-FM-CAT5E-PT-SL-AMP, AMP OU SIMILAR | PÇ | 1
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
452 | ABRACADEIRA C/ 3 ESTAIS, P/ MASTRO 1.1/2" REF: PRT-607, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
453 | ABRACADEIRA C/ 3 ESTAIS, P/ MASTRO 2" REF: PRT-609, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
454 | ABRACADEIRA P/ INTERLIGACAO 1.1/2" REF: PRT-615, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
455 | ABRACADEIRA P/ INTERLIGACAO 2" REF: PRT-617, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
456 | ABRACADEIRA P/ MASTRO, C/ DESCIDA P/ 1 CABO 1.1/2" REF: PRT-614, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
457 | ABRACADEIRA P/ MASTRO, C/ DESCIDA P/ 1 CABO 2" REF: PRT-616, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
458 | ABRACADEIRA P/ TERMINAL AEREO LATAO REF: PRT-875, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
459 | ABRACADEIRA TIPO UNHA, P/ BARRA ALUMINIO CHATA DE 7/8"X1/8", FURO 6,5MM REF: PRT-758, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
460 | APARELHO SINALIZADOR AEREO DUPLO C/ FOTO CELULA INTEGRADO REF.: PRT-994 COM 2 LAMPADAS A LED DE 10W PHILIPS | CJ | 1
461 | APOIO P/ MASTRO 1.1/2" REF: PRT-545, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
462 | APOIO P/ MASTRO 2" REF: PRT-548, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
463 | BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8" X 6M REF: PRT-750, PARATEC OU SIMILAR | BR | 1
464 | BASE P/ MASTRO 1" REF: PRT-504, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
465 | BASE P/ MASTRO 1.1/2" REF: PRT-510, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
466 | BASE P/ MASTRO 2" REF: PRT-513, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
467 | BUCHA DE PVC P/ PARAFUSO DE 1/4" – CT REF: PRT-949, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
468 | CABO DE ACO 1/4" REF: PRT-662, PARATEC OU SIMILAR | M | 1
469 | CABO DE ACO 3/16" REF: PRT-669, PARATEC OU SIMILAR | M | 1
470 | CAIXA DE EQUALIZACAO 200X200MM, DE EMBUTIR, COM 09 TERMINACOES, REF: PRT-970, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
471 | CAIXA DE INSPECAO TERRA SUSPENSA, POLIPROPILENO REF: PRT-960, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
472 | CAIXA DE INSPECAO TERRA, CILINDRICA, Ø300 X 400MM PLASTICA REF: PRT-958, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
473 | CALHA C/ ESTRIBO P/ TELHA ONDULADA REF: PRT-583R, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
474 | CALHA C/ ESTRIBO SIMPLES P/ TELHA ONDULADA REF: PRT-583, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
475 | CALHA C/ ISOLACAO MULTI DIRECIONAL REF: PRT-530, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
476 | CAPTOR FRANKLIN 300MM 1 DESC. INOX REF: PRT-105, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
477 | CAPTOR FRANKLIN 300MM 2 DESC. INOX REF: PRT-106, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
478 | CARTUCHO P/SOLDA EXOTERMICA, N° 115 ESOPAR | PC | 1
479 | CHAPA DE FIXACAO TIPO UNHA REF: PRT-586, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
480 | CHAPA DE FIXACAO TIPO Z REF: PRT-581, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
481 | CONECTOR CABO/HASTE TIPO GRAMPO REF: PRT-905, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
482 | CONECTOR CABO/HASTE TIPO OLHAL 3/4" REF: PRT-909, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
483 | CONECTOR COMBINADO ATE 35MM² REF: PRT-891, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
484 | CONECTOR COMBINADO ATE 70MM² REF: PRT-893, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
485 | CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/ CABO ATE 50MM², 2 PARAFUSO DE REF: PRT-901, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
486 | CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/ CABO ATE 50MM², 4 PARAFUSO DE REF: PRT-903, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
487 | CONECTOR SPLIT BOLT C/ PINO ROSCA SOBERBA 16-35MM². REF: PRT-919S, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
488 | CONECTOR SPLIT BOLT C/ PINO, P/ CABO 16-35MM². REF: PRT-919, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
489 | CONECTOR SPLIT BOLT C/ PINO, P/ CABO 50-70MM². REF: PRT-921, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
490 | CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM AUTO-SUPORTADO P/ MASTRO 1.1/2" REF: PRT-720, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
491 | CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM AUTO-SUPORTADO P/ MASTRO 2" REF: PRT-721, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
492 | CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM C/ CABO P/ MASTRO 1.1/2" REF: PRT-707, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
493 | CONJUNTO DE CONTRAVENTAGEM C/ CABO P/ MASTRO 2" REF: PRT-709, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
494 | CORDOALHA DE ACO 1/4" REF: PRT-667, PARATEC OU SIMILAR | M | 1
495 | CORDOALHA DE COBRE 200MM REF: PRT-594, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
496 | EMENDA "L" P/ CANTO, DE BARRA CHATA ALUMINIO 7/8”X1/8” REF: PRT-756C, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
497 | EMENDA "L" P/ DESCIDA, DE BARRA CHATA ALUMINIO 7/8”X1/8” REF: PRT-756D, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
498 | EMENDA RETA P/ BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8”X1/8” REF: PRT-755, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
499 | ESTICADOR P/ CABO DE ACO 1/4" REF: PRT-652, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
500 | ESTICADOR P/ CABO DE ACO 3/16" REF: PRT-651, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
501 | FIXADOR DE ESTAIS P/ CABO REF: PRT-625, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
502 | FIXADOR DE ESTAIS P/ TUBO REF: PRT-622, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
503 | GRAMPO CROSBY 1/4" REF: PRT-655, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
504 | GRAMPO CROSBY 3/16" REF: PRT-654, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
505 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,40M, ALTA CAMADA REF: PRT-924A, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
506 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,40M, BAIXA CAMADA REF: PRT-924, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
507 | ISOLADOR REFORCADO C/ CALHA 100MM REF: PRT-222, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
508 | ISOLADOR REFORCADO C/ CALHA 200MM REF: PRT-221, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
509 | ISOLADOR REFORCADO FIXACAO 90 GRAUS COM 100MM REF: PRT-218, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
510 | ISOLADOR REFORCADO FIXACAO 90 GRAUS REF: PRT-217, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
511 | ISOLADOR REFORCADO P/ MASTRO 1 1/2", 1 DESCIDA REF: PRT-258, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
512 | ISOLADOR REFORCADO P/ MASTRO 1 1/2", 2 DESCIDAS REF: PRT-268, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
513 | ISOLADOR REFORCADO P/ MASTRO 2", 1 DESCIDA REF: PRT-259, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
514 | ISOLADOR REFORCADO P/ MASTRO 2", 2 DESCIDAS REF: PRT-269, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
515 | ISOLADOR SIMPLES C/ CALHA 200MM REF: PRT-219, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
516 | ISOLADOR SIMPLES C/ CALHA COM 100MM REF: PRT-220, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
517 | ISOLADOR SIMPLES FIXACAO CHAPA DE ENCOSTO C/ 100MM REF: PRT-202, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
518 | ISOLADOR SIMPLES FIXACAO CHAPA DE ENCOSTO C/ 200MM REF: PRT-201, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
519 | ISOLADOR SIMPLES FIXACAO GRAPA P/ CHUMBAR C/ 100MM REF: PRT-210, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
520 | ISOLADOR SIMPLES FIXACAO GRAPA P/ CHUMBAR C/ 200MM REF: PRT-209, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
521 | ISOLADOR SIMPLES FIXACAO ROSCA SOBERBA C/ 100MM REF: PRT-206, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
522 | ISOLADOR SIMPLES FIXACAO ROSCA SOBERBA C/ 200MM REF: PRT-205, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
523 | ISOLADOR SIMPLES FIXACAO ROSCA MECANICA C/ 100MM REF: PRT-214, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
524 | ISOLADOR SIMPLES FIXACAO ROSCA MECANICA C/ 200MM REF: PRT-213, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
525 | ISOLADOR SIMPLES P/ MASTRO 1 1/2", C/ 1 DESCIDA REF: PRT-253, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
526 | ISOLADOR SIMPLES P/ MASTRO 1 1/2", C/ 2 DESCIDAS REF: PRT-263, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
527 | ISOLADOR SIMPLES P/ MASTRO 2", C/ 1 DESCIDA REF: PRT-254, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
528 | ISOLADOR SIMPLES P/ MASTRO 2", C/ 2 DESCIDAS REF: PRT-264, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
529 | MANILHA 1/4" REF: PRT-661, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
530 | MASSA DE VEDACAO (KG) REF: PRT-592, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
531 | MASSA VEDACAO MOLDES (REPARACAO) E317 | PC | 1
532 | MASTRO ALTURA: 3M , 1 1/2" REF: PRT-335, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
533 | MASTRO ALTURA: 3M , 2" REF: PRT-345, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
534 | MASTRO ALTURA: 6M. , 1 1/2" REF: PRT-340, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
535 | MASTRO ALTURA: 6M. , 2" REF: PRT-350, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
536 | PEDESTAL P/ APARELHO SINALIZADOR AEREO C/ 200MM REF: PRT-988, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
537 | PRESILHA 7/8X1/8 ALUMINIO FURO 6,5MM REF: PRT-757, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
538 | PRESILHA Ø3/8 ALUMINIO FURO 6,5MM REF: PRT-764, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
539 | PRESILHA P/ CABO 16 A 35MM² FURO Ø5MM LATAO REF: PRT-880, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
540 | PRESILHA P/ CABO 35 A 50MM² FURO Ø5MM LATAO REF: PRT-881, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
541 | SAPATILHA 1/4" REF: PRT-658, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
542 | SUPORTE C/ PRESILHA 7/8X1/8 GALV. FOGO REF: PRT-768, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
543 | SUPORTE TIPO PORTA BANDEIRA REFORCADO 1 1/2” REF: PRT-523, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
544 | SUPORTE TIPO PORTA BANDEIRA REFORCADO 2” REF: PRT-525, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
545 | SUPORTE TIPO PORTA BANDEIRA SIMPLES 1 1/2" REF: PRT-522, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
546 | SUPORTE TIPO PORTA BANDEIRA SIMPLES 2" REF: PRT-524, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
547 | TAMPA P/ CAIXA INSPECAO TERRA, FERRO FUNDIDO Ø300MM. REF. REF: PRT-967F, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
548 | TAMPA P/ CAIXA INSPECAO TERRA, POLIPROPILENO, Ø300MM. REF: PRT-967P, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
549 | TENSIONADOR P/ CABO DE COBRE ATE 95MM². REF: PRT-952, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
550 | TERMINAL AEREO 300MM FIXACAO HORIZONTAL C/ ABRACADEIRA REF: PRT-151A, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
551 | TERMINAL AEREO 300MM FIXACAO HORIZONTAL REF: PRT-151, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
552 | TERMINAL AEREO 300MM FIXACAO HORIZONTAL S/BANDEIRA REF: PRT-151S, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
553 | TERMINAL AEREO 300MM FIXACAO ROSCA MECANICA C/ ABRACADEIRA REF: PRT-163A, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
554 | TERMINAL AEREO 300MM FIXACAO ROSCA MECANICA REF: PRT-163, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
555 | TERMINAL AEREO 300MM FIXACAO ROSCA MECANICA S/BANDEIRA REF: PRT-163S, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
556 | TERMINAL AEREO 300MM FIXACAO ROSCA SOBERBA C/ ABRACADEIRA REF: PRT-159A, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
557 | TERMINAL AEREO 300MM FIXACAO ROSCA SOBERBA REF: PRT-159, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
558 | TERMINAL AEREO 300MM FIXACAO ROSCA SOBERBA S/BANDEIRA REF: PRT-159S, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
559 | TERMINAL AEREO 300MM FIXACAO VERTICAL C/ ABRACADEIRA REF: PRT-155A, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
560 | TERMINAL AEREO 300MM FIXACAO VERTICAL REF: PRT-155, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
561 | TERMINAL AEREO 300MM FIXACAO VERTICAL S/BANDEIRA REF: PRT-155S, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
562 | TERMINAL AEREO 7/8X1/8X300MM ALUMINIO REF: PRT-753, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
563 | TERMINAL AEREO C/BASE E PRESILHA Ø3/8X300MM REF: PRT-766, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
564 | TERMINAL AEREO Ø3/8X300MM ALUMINIO REF: PRT-762, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
565 | TERMINAL DE PRESSAO C/ 4 PARAFUSOS P/ CABOS DE 16 A 35MM². REF: PRT-930, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
566 | TERMINAL DE PRESSAO C/ 4 PARAFUSOS P/ CABOS DE 35 A 70MM². REF: PRT-931, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
567 | TERMINAL DE PRESSAO P/ CABO 25MM². REF: PRT-933, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
568 | TERMINAL DE PRESSAO P/ CABO 35MM². REF: PRT-934, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
569 | TERMINAL DE PRESSAO P/ CABO 50MM². REF: PRT-935, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
570 | TERMINAL DE PRESSAO P/ CABO 70MM². REF: PRT-936, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
571 | TERMINAL TIPO “X” P/ CABO ATE 50MM² LATAO REF: PRT-899, PARATEC OU SIMILAR | PC | 1
LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES
572 | LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E TRANSPORTE DE GERADOR POTÊNCIA ATÉ 100 KVA.(sem combustível) | DIA | 1
573 | LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E TRANSPORTE DE GERADOR POTÊNCIA ATÉ 300 KVA.(sem combustível) | DIA | 1
574 | VALOR DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) COM ENTREGA NO LOCAL DA OBRA, VALOR POR LITRO | LITRO | 1
ESTUDOS DE COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE, ENSAIOS E COMISSIONAMENTOS
575 | ENSAIOS DE RIGIDEZ DIELÉTRICA PARA CONDUTORES BT. (SERÁ UTILIZADO UM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO MEGÔMETRO) | Serviço | 1
576 | MEDIÇÃO DE RESISTENCIA A TERRA, UTILIZANDO O MÉTODO DE WENNER (SERÁ UTILIZADO UM EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO TERRÔMETRO) | Serviço | 1
577 | INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE GRANDEZAS ELÉTRICAS EMBRASUL RE7000 - PERÍODO ATÉ 10 DIAS | Serviço | 1
578 | INSPEÇÃO TERMOGRÁFICAS INCLUÍDO LAUDO E RELATÓRIO | Serviço | 1
579 | DIAGNÓSTICO POR ESCOLA PARA SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS | Serviço | 1
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS (VALORES DE HORA EQUIPE TÉCNICA)
580 | EQUIPE ESPECIALIZADA, COMPOSTA DE MOTORISTA + ELETRICISTA, VEÍCULO, COM ELEVATÓRIO ATÉ 12 METROS. (HORÁRIO NORMAL) | HR EQUIPE | 1
581 | EQUIPE ESPECIALIZADA, COMPOSTA DE MOTORISTA + ELETRICISTA, VEÍCULO COM CESTO ELEVATÓRIO ATÉ 12 METROS. (HORÁRIO EXCEPCIONAL) | HR EQUIPE | 1
582 | EQUIPE ESPECIALIZADA, COMPOSTA DE MOTORISTA + ELETRICISTA, VEÍCULO COM CESTO ELEVATÓRIO ATÉ 20 METROS.(HORÁRIO NORMAL) | HR EQUIPE | 1
583 | EQUIPE ESPECIALIZADA, COMPOSTA DE MOTORISTA + ELETRICISTA, VEÍCULO COM CESTO ELEVATÓRIO ATÉ 20 METROS.(HORÁRIO EXCEPCIONAL) | HR EQUIPE | 1
584 | EQUIPE ESPECIALIZADA, COMPOSTA DE MOTORISTA + ELETRICISTAS, VEÍCULO COM GUINDASTE ATÉ 18TON. (HORÁRIO NORMAL) | HR EQUIPE | 1
585 | EQUIPE ESPECIALIZADA, COMPOSTA DE MOTORISTA + ELETRICISTAS, VEÍCULO COM GUINDASTE ATÉ 18TON. (HORÁRIO EXCEPCIONAL) | HR EQUIPE | 1
586 | EQUIPE ESPECIALIZADA, COMPOSTA DE MOTORISTA + ELETRICISTA, VEÍCULO TIPO CAMIONETA. (HORÁRIO NORMAL) | HR EQUIPE | 1
587 | EQUIPE ESPECIALIZADA, COMPOSTA DE MOTORISTA + ELETRICISTA, VEÍCULO TIPO CAMIONETA. (HORÁRIO EXCEPCIONAL) | HR EQUIPE | 1
588 | EQUIPE ESPECIALIZADA, COMPOSTA DE MOTORISTA + ELETRICISTA, VEÍCULO TIPO LINHA VIVA. (HORÁRIO NORMAL) | HR EQUIPE | 1
589 | EQUIPE ESPECIALIZADA, COMPOSTA DE MOTORISTA + ELETRICISTA, VEÍCULO TIPO LINHA VIVA. (HORÁRIO EXCEPCIONAL) | HR EQUIPE | 1
590 | EQUIPE ESPECIALIZADA DE SOBREAVISO, PARA ATENDIMENTOS EMERGÊNCIAIS 24 HORAS, COMPOSTA DE VEÍCULO, MOTORISTA + ELETRICISTAS, COM CAPACIDADE PARA EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES NECESSÁRIAS. | MÊS | 1
PROJETOS ELETRICOS - PROJETOS AS BUILT - APRESENTAÇÃO PROJETOS CONCESSIONÁRIA ENERGIA ELÉTRICA
590 | PROJETO ELÉTRICO PARA SUBESTAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, INSTALADA EM POSTE, COM POTÊNCIAS APARENTES ENTRE 75 KVA ATÉ 300 KVA, INCLUINDO APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO NA CONCESSIONARIA DE ENERGIA E (SEM PARALELISMO COM GRUPO GERADOR DE ENERGIA). | Serviço | 1
591 | ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO AS BUILT (SERVIÇO TÉCNICO E GRAFICAÇÃO) | Serviço | 1
SEMÁFOROS
592 | BOTOEIRA INTELIGENTE, EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA ACIONAMENTO DE SEMÁFORO PARA PEDESTRES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL OU MODO NORMAL REF.: BDV-200 DA DIGICON OU SIMILAR | cj | 1
593 | BOTOEIRA INTELIGENTE, EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA ACIONAMENTO DE SEMÁFORO PARA PEDESTRES, MARCA CONTRANSIN OU SIMILAR. | cj | 1
594 | BRAÇO PARA SEMÁFORO EM TUBO 101,6 MM # 4,25 MM, PROJEÇÃO 4,5 M REF.: B-101/45 DA FONINI OU SIMILAR | cj | 1
595 | BRAÇO PARA SEMÁFORO EM TUBO 101,6 MM # 4,25 MM, PROJEÇÃO 6,0 M REF.: B-101/60 DA FONINI OU SIMILAR | cj | 1
596 | COLUNA PARA SEMÁFORO EM TUBO 114,3 MM # 4,5 MM, COM FURAÇÃO, PORCAS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO REF.: C-101 DA FONINI OU SIMILAR. | cj | 1
597 | COLUNA PARA SEMÁFORO, DUPLA, EM TUBO 114,3 # 4,5 MM COM FURAÇÃO, PORCAS E PARAFUSOS REF.: C-201 DA FONINI OU SIMILAR. | cj | 1
598 | CABO PARA CONEXÃO DOS GRUPOS FOCAIS VEICULARES E AUXILIARES AOS CONROLADORES : PP - 4 X 1,5 MM² | M | 1
599 | CABO PARA CONEXÃO DOS GRUPOS FOCAIS PEDESTRES E BOTOEIRAS SONORAS : PP - 3 X 1,5 MM² | M | 1
600 | CABO PARA CONEXÃO DOS CONTROLADORES A REDE ELÉTRICA : PP - 2 X 2,5 MM² | M | 1
601 | CABO PARA CONEXÃO DOS CONTROLADORES A REDE ELÉTRICA : PP - 4 X 2,5 MM² | cj | 1
602 | CABO PARA CONEXÃO DOS CONTROLADORES A REDE ELÉTRICA : PP - 4 X 4,0 MM² | cj | 1
603 | CABO BLINDADO DE USO EXTERNO | M | 1
604 | CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TRÂNSITO INTENSO DE 16 FASES, CONCEPÇÃO MODULAR, MICROPROCESSADO, GABINE DE DE 8 E 16 FASES, TABELA COM 64 POSIÇÕES DE HORÁRIOS DE 15 PROGRAMAS DE DATAS ESPECIAIS, FUNÇÃO DE AMARELO PISCANTE POR DETEÇÃO AUTOMÁTICA DE LÂMPADA VERMELHA QUEIMADA OU CURTO CIRCUITO EM FASES CONFLITANTES, GABINETE EM ACO A PROVA DE IMTEMPERIE, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO COMPATIVEL COM COMUNICAÇÃO POR REDE COM ATÉ 30 CONTROLADORES.REF.LINHA CD-200, DIGICON OU SIMILAR. | cj | 1
605 | CONTROLADOR ELETRÔNICO, CONCEPÇÃO MODULAR, MICROPROCESSADO, 6 FASES E 8 PROGRAMAS COM PROGRAMADOR DESTACÁVEL, FUNÇÃO DE AMARELO PISCANTE POR DETEÇÃO AUTOMÁTICA DE LÂMPADA VERMELHA QUIMADA OU CURTO-CIRCUITO EM FASES CONFLITANTES, GABINETE EM AÇO A PROVA DE IMTEMPERIE, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E SINCRONIZAÇÃO COMPATÍVEL COM CONTROLADORES TESC.REF,LINHA FCA DIGICON OU SIMILAR. | cj | 1
606 | CONTROLADOR MICROPROCESSADO, COM SISTEMA DIGITAL E SAÍDA EM ESTADO SÓLIDO, POSSIBILITANDO O COMANDO DAS FASES VEICULARES E PEDESTRES. PROGRAMAÇÃO FEITA ATRAVÉS DE TECLADO COM VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO. CONTROLADORA SEMAFÓRICA 04 FASES VEICULARES E 04 PEDESTRES PROGRAMAÇÃO COM TABLET REMOTAMENTE EM TORNO DE 5 METROS VIA BLUETOOTH, MARCA CONTRANSIN OU SIMILAR. | cj | 1
607 | GRUPO FOCAL A LED TIPO GT (SEÇÃO CIRCULAR TIPO "GT" - 300X200X200MM), EM ALUMÍNIO 300X200X200MM C/ SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO BRAÇO PROJETADO, MARCA CONTRANSIN OU SIMILAR. | cj | 1
608 | GRUPO FOCAL A LED TIPO I (SEÇÃO CIRCULAR TIPO "I" - 200X200X200MM), EM ALUMÍNIO 200X200X200MM C/ SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO BRAÇO PROJETADO, MARCA CONTRANSIN OU SIMILAR. | cj | 1
609 | GRUPO FOCAL A LED TIPO I (SEÇÃO CIRCULAR TIPO "I" - 300X300X300MM), EM ALUMÍNIO 300X300X300MM C/ SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO BRAÇO PROJETADO, MARCA CONTRANSIN OU SIMILAR. | cj | 1
610 | LAÇO INDUTIVO (O LAÇO DE INDUÇÃO É ADAPTADO SOB O ASFALTO E LIGADO AO MÓDULO ELETRÔNICO CDVE, QUE É ATIVADO QUANDO O VEÍCULO PASSA SOBRE O LAÇO), MARCA CONTRANSIN OU SIMILAR. | cj | 1
611 | LÂMPADA SEMAFÓRICA DE BASE LED - 200 MM, TIPO BOLACHA | cj | 1
612 | MÓDULO A LED 200 MM (VERDE, VERMELHO OU AMARELO), MARCA CONTRANSIN OU SIMILAR. | cj | 1
613 | MÓDULO A LED 300 MM (VERDE, VERMELHO OU AMARELO), MARCA CONTRANSIN OU SIMILAR. | cj | 1
614 | MÓDULO ELETRÔNICO CDVE – PLACA DE DETECÇÃO DE VEÍCULOS (EQUIPAMENTO DIGITAL INTERLIGADO AO LAÇO INDUTIVO), MARCA CONTRANSIN OU SIMILAR. | cj | 1
615 | CONTROLADOR R03 MODULAR, PODENDO SER FORMATADO CONFORME A NECESSIDADE DO LOCAL OU DO PLANEJAMENTO VIÁRIO DO CLIENTE. POSSUI UMA ESTRUTURA DINÂMICA, ONDE AS PLACAS ENCONTRAM-SE DISPOSTAS EM UM RACK, FAZENDO COM QUE SUA MANUTENÇÃO OU EXPANSÃO SE TORNE DE FÁCIL ACESSO. CONTROLADOR ELETRÔNICO PARA TRÂNSITO INTENSO DE 16 FASES, CONCEPÇÃO MODULAR, MICROPROCESSADO, GABINE DE 8 E 16 FASES, TABELA COM 64 POSIÇÕES DE HORÁRIOS DE 15 PROGRAMAS DE DATAS ESPECIAIS, FUNÇÃO DE AMARELO PISCANTE POR DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE LÂMPADA VERMELHA, MARCA CONTRANSIN OU SIMILAR. | cj | 1
616 | POSTE PARA SEMÁFORO DE PEDESTRES, ALTURA 5,0 M, EM TUBO DIAM. 113,3 # 4,5 MMM, COM FURAÇÕES, PORCAS E PARAFUSOS REF.: PP-101 DA FONINI OU SIMILAR. | cj | 1
617 | SEMÁFORO COM LÂMPADA CONVENCIONAL (SEM LED), PARA PEDESTRES DEFICIENTES VISUAIS, COM SINAL SONORO, EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA, MARCA CONTRANSIN OU SIMILAR. | cj | 1
618 | SEMÁFORO DE PEDESTRES COM LÂMPADA CONVENCIONAL (SEM LED), EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA (SISTEMA ESTÁTICO/SEM ANIMAÇÃO) MARCA CONTRANSIN OU SIMILAR. | cj | 1
619 | SEMÁFORO DE PEDESTRES DEFICIENTES VISUAIS, COM SINAL SONORO, EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA DA SINARODO OU SIMILAR. | cj | 1
620 | SEMÁFORO DE PEDESTRES, EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA DA CB OU SIMILAR. | cj | 1
621 | SEMÁFORO VEICULAR AUXILIAR, 3 X 200 MM, EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA. REF. TIPO I DA CB OU SIMILAR. | cj | 1
622 | SEMÁFORO VEICULAR PRINCIPAL, 3 X 200 MM, EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA EQUIPADO COM LED'S DA CB OU SIMILAR. | cj | 1
623 | SEMÁFORO VEICULAR PRINCIPAL, 3 X 200 MM, EM ALUMÍNIO INJETADO OU FUNDIDO, COM FIXAÇÃO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA. REF.: TIPO T DA CB OU SIMILAR. | cj | 1
624 | SEMIPÓRTICO EM COLUNA CÔNICO CONTÍNUA COM ALTURA DE 6.250 MM, COM BRAÇO DE PROJEÇÃO 6.000 MM, DIMENSIONADO PARA PLACA DE 1500 X 3000 MM REF.: SP-6.2/6 DA FONINI OU SIMILAR. | cj | 1
625 | SUPORTE N. 2 EM TUBO DE AÇO 60,3 MM # 3,0 MM, COMPRIMENTO 3,5 M REF.: S101/3 DA FONINI OU SIMILAR | cj | 1
626 | SUPORTE N. 7 EM TUBO 76,2 MM # 3,75 MM, COM QUADRO PARA PLACA 1000 X 2000 REF.: SQ-103 DA FONINI OU SIMILAR | cj | 1
627 | SUPORTE N.5 COM COLUNA EM TUBO 101,6 MM # 4,25 MM E BRAÇO EM TUBO 76,2 MM # 3,75 MM REF.: CB-1001 DA FONINI OU SIMILAR. | cj | 1
628 | SISTEMA DE NOBREAK SEMAFÓRICO PARA AUTONOMIA DE 04 HORAS | cj | 1
629 | GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO - VEICULAR | cj | 1
630 | GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO - CICLISTA | cj | 1
631 | GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO - PEDESTRES | cj | 1
632 | GRUPO FOCAL SEMAFÓRICO DE PEDESTRES COM CONTROLADOR REGRESSIVO | cj | 1
633 | KIT DE ATERRAMENTO EM COBRE, COMPOSTO POR HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA 19 X 2400 MM (MINMO) , 02 TERMINAIS E 05 METROS DE FIO RIGIDO - 10 MM2 - NA COR VERDE | cj | 1
634 | SUPORTE SIMPLES SEMAFÓRICO | cj | 1
635 | SUPORTE BASCULANTE SEMAFÓRICO | cj | 1
| VALOR FINAL DA PLANILHA (SOMATÓRIO DOS CUSTOS UNITÁRIOS) |  |  |  |  | 0